附件1：

护理培训模型需求表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 技术参数需求 | 预计采购数量 | 报价金额（元） |
| 1 | 心肺复苏模型(全身) | 套 | 可集教学、培训、考核和实际操作于一体，知识全面、交互式急救训练系统；可用于心肺复苏培训，执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。 | 2 |  |
| 2 | 海姆立克成人模型 | 套 | 可模拟不同程度的呼吸道异物塞阻，可练习Heimlick （海姆立克）手法、手指排除异物法和呼吸道异物钳取法，可练习站立位以及卧位的排除异物法。 | 1 |  |
| 3 | 全功能护理训练模拟人 | 套 | 模型为成年男/女性，标准体型，可实现多种体位：躯干-旋转、屈伸，颈部-旋转、屈伸、侧弯，肩部和臀部-内收、外展、旋转、屈伸，肘部-旋内、旋外、屈伸，膝部-旋内、旋外、屈伸，腕部-旋内、旋外、屈伸，踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈。 | 1 |  |
| 4 | 压力性损伤护理模型 | 套 | 具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构标准、经久耐用等特点，模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转，可做褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等。 | 1 |  |
| 5 | 高级着装式老年行动模拟装置 | 套 | 模拟老化体验：支持关节活动限制 | 1 |  |
| 合计 | | | | |  |

供应商名称（公章）： 法定代表人或委托代理人签字：

日期：

**备注：**

* 1. 提供的资料及报价文件等须加盖公章；
  2. 报价包括所有可能发生的费用（即所需一切人工、安装施工、运输、仪器设备使用费、办公费、住宿费、交通费、税金、保险、利润、服务费等）等及其他所有成本及各项税费及合同实施过程中不可预见费用等；

3．所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。