柳州市红十字会医院

采购视光科护理液等相关产品市场调研清单

项目概况

根据眼视光科工作需求，需采购护理液等一批产品。

一、项目名称

护理液等产品采购项目

- 项目技术需求参数

| 序号 | 品种 | 参考品牌 | 技术性能及参数 | 规格 | 单位 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬性角膜接触镜护理液 | 博士伦、美尼康、爱尔康，欧普康视等 | 性能要求：1.适用于硬性接触镜（包含OK镜、RGP等）的日常护理 2.多功能、全面护理更加放心：清洁清除蛋白质、脂质及沉淀物；消毒杀菌、抑制有害微生物；冲洗配方温和，保护皮肤和眼表；浸泡护理液湿保存，更有助于镜片健康；保持镜片润湿度 3.通过6项生物学测试，可皮肤接触；药用级原料，仿生泪液黏蛋白，润湿且舒适；非离子聚合物护理，减少蛋白粘附，低泡易冲洗。 | 120ml | 套 |  |
| 2 | 硬性角膜接触镜润滑液 | 博士伦、美尼康、爱尔康，欧普康视等 | 性能要求：1.硬镜使用者设计保湿润滑的一款润滑液，适宜的参数，使用更加安全、放心 2.缓解干涩，减少角膜摩擦，方便摘镜戴镜，提高舒适性 3.使用药用级原料，仿生人眼泪液，温和不刺激，入眼安心 4.大小分子配合，大分子形成保湿层，小分子构建亲水网 | 15ml | 瓶 |  |
| 3 | 硬性角膜接触镜润滑液 | 博士伦、美尼康、爱尔康，欧普康视等 | 性能要求：1.专为硬镜使用者设计保湿润滑的一款润滑液，适宜的参数，使用更加安全、放心 2.缓解干涩，减少角膜摩擦，方便摘镜戴镜，提高舒适性 3.使用药用级原料，仿生人眼泪液，温和不刺激，入眼安心 4.大小分子配合，大分子形成保湿层，小分子构建亲水网 | 10ml | 瓶 |  |
| 4 | 双氧水接触镜消毒液 | 博士伦、优卓、美尼康、爱尔康，欧普康视等 | 性能要求：1.具有的高效清洁效能和抗粘特性能防止微生物聚集在镜片表面；具有高效杀菌性能，2.主要成分为过氧化氢和氯化钠，其核心成分是3%的过氧化氢（H2O2）。3.渗透压：与泪液相近 | 225ml | 瓶 |  |
| 5 | 硬性角膜接触镜冲洗液 | 菲士康、美尼康、爱尔康，博士伦等 | 性能要求：1.采用全新零防腐剂配方，蕴含天然泪液成分，保护眼表 2.医用灭菌，高标准无污染，佩戴更无忧 3.德国进口分离式包装，医用级灭菌灌装配合正压保护，杜绝外界污染 4.喷雾冲洗方式 | 360ml | 瓶 |  |
| 6 | 硬性角膜接触镜专用除蛋白AB液 | 美尼康，优卓、爱尔康，博士伦等 | 性能要求：1.一种非酶性除蛋白产品，目的是能够裂解各种蛋白质，不会产生变异蛋白，阻断蛋白质的肽结合，也起到防止蛋白质附着的功能。2.目前市面上唯一含氯成分的硬镜护理液，能够有效杀灭多种细菌、真菌，对棘阿米巴原虫和胞囊均有杀灭和抑制再生的作用。对Ⅰ型脊灰病毒、单纯疱疹病毒、腺相关病毒、牛轮状病毒至少有99.99%的杀灭效果。3.每周应使用除蛋白AB液对镜片做一次除蛋白深度清洁护理 | 14支/盒 | 盒 |  |
| 7 | 硬性角膜接触镜多功能护理液 | 博士伦、美尼康、爱尔康，欧普康视等 | 性能要求：1.适用于硬性接触镜（包含OK镜、RGP等）的日常护理 2.多功能、全面护理更加放心：清洁清除蛋白质、脂质及沉淀物；消毒杀菌、抑制有害微生物；冲洗配方温和，保护皮肤和眼表；浸泡护理液湿保存，更有助于镜片健康；保持镜片润湿度 3.更温和：6项生物学测试，皮肤接触；药用级原料，仿生泪液黏蛋白，润湿且舒适；非离子聚合物护理，减少蛋白粘附，低泡易冲洗 | 90ml | 瓶 |  |
| 8 | 硬性角膜接触镜多功能护理液 | 博士伦、美尼康、爱尔康，欧普康视等 | 性能要求：1.适用于硬性接触镜（包含OK镜、RGP等）的日常护理 2.多功能、全面护理更加放心：清洁清除蛋白质、脂质及沉淀物；消毒杀菌、抑制有害微生物；冲洗配方温和，保护皮肤和眼表；浸泡护理液湿保存，更有助于镜片健康；保持镜片润湿度 3.更温和：6项生物学测试，皮肤接触；药用级原料，仿生泪液黏蛋白，润湿且舒适；非离子聚合物护理，减少蛋白粘附，低泡易冲洗 | 260ml | 瓶 |  |
| 9 | 进口硬性角膜接触镜多功能护理液 | 美尼康，优卓、爱尔康，博士伦等 | 性能要求：1.适用于硬性接触镜（包含OK镜、RGP等）的日常护理 2.多功能、全面护理更加放心：清洁清楚蛋白质、纸质及沉淀物；消毒杀菌、抑制有害微生物；冲洗配方温和，保护皮肤和眼表；浸泡护理液湿保存，更有助于镜片健康；保持镜片润湿度，佩戴舒适，这五种功能全面护理镜片。3.符合6项生物学测试，皮肤接触；药用级原料，仿生泪液黏蛋白，润湿且舒适；非离子聚合物护理，减少蛋白粘附，低泡易冲洗。 | 240ml | 瓶 |  |
| 10 | 硬性角膜接触镜润滑液 | 美尼康，优卓、爱尔康，博士伦等 | 性能要求：1.一款基于Novasorb技术使用了一种油纳米液组成的阳离子乳剂，其中油性核可以补充泪膜脂质层，阳离子与眼表产生静电吸引作用，延长作用时间，纳米级别的粒径，增强局部作用。2.具有仿泪膜成分，可同时作用于泪膜的三层，缓解患者戴镜会粉眼部不适感；粘度高，摘戴更舒适、方便。3.增加脂质层厚度，减少泪液蒸发，更润滑，研究表明滴眼30分钟后脂质层厚度可增加60%。4.不含防腐剂，长期使用更放心；单支包装，使用更方便。 | 30支 | 盒 |  |
| 11 | 硬性角膜接触镜酶清洁剂 | 美尼康，优卓、爱尔康，博士伦等 | 性能要求：1.一种非强氧化性去蛋白清洁剂，可代替去蛋白酶片使用且不需要单独的镜盒。2.与硬性角膜接触镜使用。3.每周使用可简单有效去除硬性角膜接触镜上的蛋白沉淀。 | 5ml | 瓶 |  |
| 12 | AB液护理盒 | 美尼康，优卓、爱尔康，博士伦等 | 性能要求：1.主要用来储存镜片，AB液对隐形眼镜，尤其是硬性隐形眼镜进行深度消毒时使用。2.设计较为小巧，便于携带 | / | 个 |  |
| 13 | 硬性角膜接触镜护理盒 | 美尼康，优卓、爱尔康，博士伦等 | 性能要求：1.镜夹采用硅胶软夹材质，柔软又健康，弧形开口方便镜片置入 2.双头标识，左蓝右绿 3.独立镜片卡槽设计，避免镜片吸附瓶壁 4.瓶身透明密封，内外清晰可见，硬镜状况随时可见，瓶盖拧开方便，同时包装密封性良好 5.小巧便携，坚固耐摔，瓶身抗震防摔 | / | 个 |  |
| 14 | 智能吸棒 | 菲士康、美尼康、爱尔康，博士伦等 | 性能要求：1.外观清洁、平整，边缘光滑，无杂质、痕纹，色泽均匀，不会对镜片表面造成划伤风险 2.从黏附性、硬度、韧度全面符合要求，经过美国FDA认证的医用级硅胶材料，无缝注塑成型 3.具备安全好用的属性， | / | 个 |  |
| 15 | 净滢双氧护理液 | 普诺瞳、菲士康、美尼康、爱尔康 | 性能要求：1.由护理液及附件(附带铂中和环的镜片杯)组成 2.其中护理液是一种无菌缓冲溶液，主要成分含3.5%过氧化氢，配备铂催化剂，不含防腐剂，不含增强着色剂，免揉搓。 3.用于角膜接触镜清洁、消毒、蛋白质清除与贮存。4.具备食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明。 | 360ml | 瓶 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |